## Tabelle1
Checkpunkt | Erläuterung | Anzahl Hosts | Einmalkosten geschaetzt | monatliche Kosten geschätzt | Einmalkosten bei Azure - Serverraum nur Technikraum | mtl in Azure Vergleich
Server-Hardware | Hochverfügbarkeit (wie in Azure) erfordert mindestens zwei Virtualisierungs-Hosts | 2 |  | 1100 |  | 2500
Server-Hardware | phys. Backup-Server mit SSDs, sowie ein Backup NAS und Tape Laufwerk mit Bändern | 1 |  | 200
Server-Hardware | Ersatz defekter Komponenten: Wartungsvertrag mit Hersteller für 5 Jahre VO 4h Wiederherstellungszeit 24x7 | 3 |  | 300
Server-Hardware | alle fünf Jahre mindestens drei Server und ein Storage-System neu kaufen, bzw. Wartung mtl. Für Storage | 1 |  | 200
Server-Hardware | Erweiterungsmöglichkeiten wärend der Laufzeit oder größer dimensionieren |  | 5000 |  |  | 90
upgradefähige Lizenzen mit Software Assurance | Windows Server Betriebssysteme und SQL-Lizenzen m üssen als CSP Subscription mit Software-Assurance erworben werden. ROK/OEM-Lizenzen können nach wenigen Jahren wegen Abhängigkeiten zu anderer Software ersetzt werden müssen. |  |  | 1083.3333 |  | 1250
upgradefähige Lizenzen mit Software Assurance | (Beispiel: Business Central Version 2025 erfordert Windows Server 2022!. Wer ROK/OEM 2019 Datacenter einsetzt, muss komplett neu kaufen)
upgradefähige Lizenzen mit Software Assurance | SQL und Office 201x ebenso. Kauflizenzen müssen 5 Jahren nach Erscheinen der Version oder nach Softwareabhängikeit vorher ersetzt werden.
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen | Die Wartung der Diesel-Generatoren oder der Austausch der Akkus. |  |  | 120 |  | 20
Netzwerk | Kabeltrassen zum Serverraum nicht redundant, keine zwie Wege-Führung, Patchfelder, Verkabelung, Switches, LWL Transceiver
WAN-Leitungen, Showstopper Störung Hauptstelle | Vernetzung meist sternförmig zur On-Prem Hauptstelle. Fällt dort die Technik oder Leitungen aus, kann kein Standort arbeiten. Bei Cloud sind alle Standorte sternförmig und redundant mit Azure verbunden.
Storage hochverfügbar | Eternus oder NetApp benötigt - RAID, Full Flash Server-SSDs, Geschwindigkeit der Datenträger nicht skalierbar!
IT-Security | eine CloudGen Firewall, virtuell, hochverfügbar, Standorte vpn-Router (Verwlatungsaufwand wird wesentlich reduziert)
Datensicherung | Backup-Server in einem anderen Brandabschnitt erfordert einen zweiten Serverraum, der die Anforderungen des ersten abreckt.
Datensicherung | Lagerung von passiven Offline-Medien außerhalb des Grundstücks
Datensicherung | Sicherstellung der kontinuierlichen Funktionsweise der Infrastruktur als auch in garantierten Störungsbehebungen im Notfall.
Datensicherung | Arbeitszeit: Syskos benötigen zusätzliche Zeit zum Kontrollieren, Auslagern und Durchführen der Datensicherung |  |  | 560
Zwei Serverraüme in zwei Brandabschnitten | Serverräume Klimatisierung (und Wartung des Geräts) (Im RZ sind Klimaanlagen zusätzlich redundant) - bei Cloudumzug wird einer der Serverräume zum Technikraum mit geringeren Anforderungen |  | 9000 | 80 | 2500 | 40
Zwei Serverraüme in zwei Brandabschnitten | Brandfrühesterkennung und Brandlast
Zwei Serverraüme in zwei Brandabschnitten | Mindestens T30 Türen, nicht brennbarer Boden, Wände mit F60 Brandschutz |  | 10000
Zwei Serverraüme in zwei Brandabschnitten | Löschanlagen (mind. richtig dimensionierten CO2 Löscher und Wartung, Rauchmelder, Brandmeldezentrale mit Alarmierung) |  | 2500 | 70 |  | 35
Zwei Serverraüme in zwei Brandabschnitten | ISO Zertifizierung nach Rechenzentrum Standards (Sicherheit, (physische oder IT), gegenüber On-Premise deutlich überlegen) |  | 12000
Physische Absicherung | Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, Einbruchmeldeanlage, Fenster vergittert, Alarmanlage |  | 8000 |  | 2000
Stromverbrauch - Energiekosten | Ein kleiner 12qm Serverraum in Mindestkonfiguration hat einen Stromverbrauch von mindestens 6,5 kWh inkl. Klimatisierung) Dazu kommen die Energiekosten für den zweiten (Backup) Raum mit mindestens 3 kW |  |  | 3500 |  | 800
Zusätzliche Personalkosten | 1 Sysko + Vertretung benötigen pro Monat für Backup und Hardware zusätzlich zur normalen Administration etwa 10 Stunden |  |  | 750
Zusätzliche Personalkosten | Neben Windows und Software-Updates muss auch qualifizierten Dienstpersonals Hardwarestörungen erkennen und Maßnahmen ergreifen.
26 | Einmal und monatliche Kosten |  | 46500 | 7963.3333 | 4500 | 4735
| hochgerechnet auf 5 Jahre |  | 46500 | 477800 | 4500 | 284100
Zum Vergleich: | Typisches Azure Sizing 25 User RI gevis sdok bi1 |  | 2500 |  | -193700
Ersparnis und 5 Jahren